Приложение 1

к Программе

NADL-MED13-17-2026

|  | УТВЕРЖДАЮ ______________________________ (Должность руководителя учреждения) ______________________________ (Подпись, ФИО руководителя учреждения) ___ ________ ____ (дата) М.П. |
| --- | --- |
| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОБРАЗЦА Подпрограмма NADL-MED15-GAS3-2026 Дата проведения испытания: _________________ |  |

Наименование ОЗ: ________________________________________________________________________________

(полное наименование организации здравоохранения)

ФИО, должность_______________________________________________________________________________________

(ФИО, должность лица, ответственного за проведение испытания)

Телефон (мобильный)_____________________________________________________________________________________

(Телефон работника, ответственного за проведение испытания)

Адрес электронной почты __________________________________________________________________________

| № п/п | Показатель/ измеряемая величина | Результат | Единицы измерения | Оборудование (анализатор, производитель) | Метод | Реактивы (производитель, лот и срок годности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ № (указывается ИИН) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  |  |  |
| 2 | pO2 |  |  |  |  |  |
| 3 | pCO2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кальций иониз. |  |  |  |  |  |
| 5 | Хлориды |  |  |  |  |  |
| 6 | Литий |  |  |  |  |  |
| 7 | Калий |  |  |  |  |  |
| 8 | Натрий |  |  |  |  |  |
| 9 | Магний |  |  |  |  |  |
| 10 | Глюкоза |  |  |  |  |  |
| 11 | Лактат |  |  |  |  |  |

протокол заполняется отдельно для каждого контрольного образца и каждого анализатора

Дата последнего технического обслуживания анализатора: ____________

Результаты внутреннего контроля качества на день проведения испытания:

□ Соответствуют допустимым диапазонам; □ Не соответствуют допустимым диапазонам; □ Не был выполнен

Выполнил исследование:_________________________________________________ ________________ _________

(должность)                                                                            (ФИО)                   (подпись)

Проверил:                         ________________________________________________ ________________ _________

(должность)                                                                            (ФИО)                   (подпись)